|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kunde** |  |  |
| NavnKruse Smith Eiendom |   | Telefon51965750 |
| PostadressePostboks 8088 | Postnr4068 | StedStavanger |
| AnleggsadresseSiriskjæret 11 | Postnr4014 | StedStavanger |
| Anl.nr. Leveransepunkt            |  |  Dato:      |
|  |  |  |
| Leveranseavtale Gass [ ]  Ja [ ]  Nei  | Dato      | Signatur      |
|  |  |  |
| **Installatør** |  |  |
| NavnHELLEVIK VVS | Telefon90 80 22 22 | Organisasjonsnummer986 266 712 |
| AdresseGamleveien 68  | Postnummer4315 | StedSANDNES |
| Sertifisert gassteknikerLeif Ustad Kristensen / Stig Landa |  Sertifikatnr:804.11-025 / NG 9049 | Mobil91 65 17 72 / 90 99 80 53 |
| Sertifisert faglig lederTerje Hellevik / Ordin Tveiterå |  Sertifikatnr:804.11-017 / 804.11-216 | Mobil90 80 33 33 / 92 49 00 48 |

**Installasjon Rør Brenner**

 [x]  Ny installasjon [x]  Ny brenner

 [ ]  Endring eller utbygning [ ] Endring eller utbygning

 **Anleggstype** [x]  Oppvarming [ ]  Prosess [ ] Annet

 **Godkjent sveisesertifikat** [ ]  Ja [x]  Nei

 **Godkjent loddesertifikat** [x]  Ja [ ]  Nei

 **Skjult rørføring** [ ]  Ja [x]  Nei

*Hvis skjult rørføring skal denne kontrolleres av Lyse før gjenkledning*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tilstrekkelig Gasskompetanse [ ]  Ja [ ]  Nei | Dato      | Signatur      |
|  |  |  |
| Planlagt dato for start av arbeid01.04.14 | Antall forbruksteder1 |   |
| Ønsket dato for start av gassleveranse01.06.14 | Totalt installert effekt410kW |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Forbrukssted / Type brenner** | **Effekt kW** | **Tilslutn.trykk barg** |
| 1 |  Weishaupt  |  410 |  100mbar |
| 2 |        |        |        |
| 3 |        |        |        |
| 4 |        |        |        |
| 5 |        |        |        |

Installasjon søknadspliktig PBL: [x] Ja [ ]  Nei

Er brenner CE godkjent for bruk av NG i Norge I2H G20: [x]  Ja [ ]  Nei

Avgasskanal kontrollert: [x]  Ja [ ]  Nei

Tilstrekkelig romventilasjon: [x]  Ja [ ]  Nei

Tilstrekkelig friskluftsåpninger for forbrenningsluft: [x]  Ja [ ]  Nei

Tegninger, komponentliste og beregninger for prosjektering / installasjon vedlegges:

Vedlegg nedenfor er påkrevd for at installasjonstillatelse kan gis

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vedlegg nr.** | **Nødvendige vedlegg** | **Vedlagt dokumentasjon**  |   |
| 1 | Situasjonskart med planlagt rørtrasé |  x |   |
| 2 | Gasstrykk/beregningstrykk |        |   |
| 3 | Rørmateriell |        |   |
| 4 | Kontrollprosedyrer |        |   |
| 5 |  Trykkprøvingsprotokoll |        |   |
| 6 |        |        |   |
| 7 |        |        |   |
| 8 |        |        |   |

***Installatør***

**Beskrivelse av arbeid:**

Det skal installeres en Viessmann Vitocrosal gasskjel for bruk til tilleggsvarme og backup i et varmepumpeanlegg.

Hele varmesentralen er ny.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Installasjonstillatelse [ ]  Ja [ ]  Nei | Dato      | Signatur      |

***Kontrollør***

**Kommentar:**

|  |
| --- |
| **Dimensjonering av kundesentral og måler** |
| Sentralnr.      | Avlest måler ved driftsetting      |
| Måler type:      | Standardssentral: [ ]  Ja [ ]  Nei (Tegninger vedlegges) |
| Korrektor type      | Kundesentral monteres av [ ]  Lyse [ ]  Installatør |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |
| --- |
| **Ferdigmelding fra Installatør til Lyse**Det bekreftes at anlegget er ferdigstilt og klart til gasspåslipp. |
| Dato:      | Underskrift:      |
| Installatør melder fra til Lyse når anlegget er klart til å settes i drift. Det må påregnes 4-6 arbeidsdager fra melding er gitt til gass kan påsettes. Lyse tar kontakt med oppgitt kontaktperson hos Installatør for å avtale nærmere tidspunkt. |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Det bekreftes herved at installasjonen er bygget iht gjeldende forskrifter samt Norsk Gassnorm.*

*Alle sikkerhetsfunksjoner er testet og funnet i orden. Anlegget er bygget iht vedlagt dokumentasjon.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Underskrift Sertifisert Gasstekniker:      |  | Sted / Dato:      |
| *Kontrollør ved Lyse* |
| Underskrift Kontrollør i Lyse      |  | Sted / Dato:      |

Orginal med vedlegg sendes til Lyse på mail: rorinstallasjon@lyse.no